http://biw.mazowia.eu/g2/oryginal/2015_11/8d26e0aec3a51c64218bd127f90edafd.jpg

Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Usługi na konserwację i przegląd okresowy 196 szt. klimatyzatorów w 2016 r.**

1. **Informacje podstawowe:**

Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do wykonania konserwacji i przeglądu okresowego 196 szt. klimatyzatorów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 74.

1. **Szczegółowy zakres zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i przeglądu 196 szt. klimatyzatorów użytkowanych przez MJWPU w 2016 r.
   1. Czynności konserwacyjno – serwisowe:

* Przegląd obudowy urządzenia
* Przegląd połączeń elektrycznych
* Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego
* Sprawdzenie ciśnień roboczych na ssaniu i tłoczeniu
* Czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza
* Czyszczenie skraplacza
* Sprawdzenie i udrożnienie układu odprowadzenia skroplin
* Uzupełnienie czynnika chłodniczego (w miarę potrzeb)

1. **Założenia ogólne:**

* Termin realizacji: trzy tygodnie od momentu podpisania umowy
* Miejsce realizacji: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
* Atest środka czyszczącego należy dołączyć do oferty.
* Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania czynności wynikających ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.