

Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia**

**Usługi naprawy 13 klimatyzatorów w 2017 r.**

1. **Informacje podstawowe:**

Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do wykonania naprawy 13 klimatyzatorów w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych 03-301 Warszawa ul. Jagiellońska 74.

1. **Szczegółowy zakres zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest naprawa 13 klimatyzatorów użytkowanych przez MJWPU w 2017 r.
   1. Czynności naprawcze:
      1. urządzenie 1. – wymiana pompki skroplin, uszczelnienie i uzupełnienie czynnika chłodzącego
      2. urządzenie 2. – wymiana pompki skroplin
      3. urządzenie 3. – uszczelnienie i uzupełnienie czynnika chłodzącego
      4. urządzenie 4. – uszczelnienie i uzupełnienie czynnika chłodzącego
      5. urządzenie 5. – uszczelnienie i uzupełnienie czynnika chłodzącego
      6. urządzenie 6. – uszczelnienie i uzupełnienie czynnika chłodzącego
      7. urządzenie 7. – wymiana pompki skroplin
      8. urządzenie 8. – wymiana pompki skroplin
      9. urządzenie 9. – wymiana pompki skroplin
      10. urządzenie 10. – wymiana pompki skroplin
      11. urządzenie 11. – wymiana pompki skroplin
      12. urządzenie 12. – uszczelnienie i uzupełnienie czynnika chłodzącego
      13. urządzenie 13. – wymiana pompki skroplin
3. **Założenia ogólne:**

* Termin realizacji: 10 dni roboczych od momentu podpisania umowy
* Miejsce realizacji: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.
* Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania czynności wynikających ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.